Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

strona internetowa: www.imim.pl

e-mail: z.starowicz@imim.pl

znak sprawy: **DZB.261.36.2022**

**ZAPROSZENIE**

**DO SKŁADANIA OFERT NA:**

**Drobny sprzęt laboratoryjny.**

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

NIP: 675-000-18-57, REGON: 000326374

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **drobnego sprzętu laboratoryjnego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | Parametry techniczne/ Specyfikacja | Ilość |
| Butelczki szklane z zakrętką  | 5 ml, średnica 20mm | 100 szt. |
| Butelczki szklane z zakrętką  | 10 ml, , średnica 20mm | 100 szt. |
| Buteleczki szklane z zakrętką | 4 ml, średnica gwintu 13 mm, zakrętka z septą (silikon/butyl/PTFE) | 500 szt. |
| Buteleczki szklane z zakrętką | 4 ml, średnica gwintu 13 mm, ciemne szkło | 100 szt. |
| Buteleczki szklane z zakrętką | 2 ml, średnica gwintu 13 mm,  | 100 szt. |
| Mikromieszdełka magnetyczne | Długość 9±2 mm, średnica 4±2mm | 20 szt. |
| Pipeta automatyczna 1000µl | o zmiennej objętości 100-1000µl ustalanej pokrętłem, autoklawowalna | 2 szt. |
| Pipeta automatyczna 200µl | o zmiennej objętości 20- 200µl ustalanej pokrętłem,, autoklawowalna | 2 szt. |
| Pipeta automatyczna 20µl + kompatybilne końcówki | o zmiennej objętości 2-20µl, ustalanej pokrętłem, autoklawowalna + kompatybilne końcówki | 1 szt. + 500 szt. końcówek |
| Końcówki do pipet do 200 ul | pipeta do 200 ul | 2000 szt. |
| Końcówki do pipet do 1000 ul | pipeta do 1000 ul | 500 szt. |
| Pincety | Stał nierdzewna, niemagnetyczna magnetik długość 120mm ± 10 mm, półokrągła końcówka (nie ścięta i nie ostra) | 10 szt. |
| Strzykawki plastikowe 1 ml | Objętość 1 ml | 100 szt. |
| Strzykawki plastikowe, 2 ml | Objętość 2 ml | 1000 szt. |
| Strzykawki plastikowe, 5 ml | Objętość 5 ml | 500 szt. |
| Strzykawki plastikowe, 10 ml | Objętość 10 ml | 100 szt. |
| Filtry strzykawkowe | Rozmiar porów 0,22µm | 1000 szt. |
| Stoper/czasomierz laboratoryjny | Czasomierz z magnesem, wyświetlaczem LCD, z nastawą sekundową minutową oraz prealarmem na 1 min przed końcem czasu  | 5 szt. |
| Woreczki strunowe\_1 | 220x300 mm±20mm | 100 szt |
| Woreczki strunowe\_2 | 100x120 mm±10mm | 300 szt. |
| Parafilm | Szerokość 50 mm, dł min. 75 m | 2 rolki |
| Etykiety | Etykiety samoprzylepne na rolce,Szerokość 20 mm ±5mm, 40mm±5mm | 3000 etykiet |
| Markery permanentne | Średnica końcówki 1 i 0,5 mm | 20 szt. |
| Szpatułki | 3mm±2mm, 150 mm±25mm, z polipropylenu. Jednorazowe. Odporne na ciekły azot, rozcieńczone kwasy i zasady. | 300 szt. |
| Szpatułki | 6mm±2mm, 200 mm±25mm, z polipropylenu. Jednorazowe. Odporne na ciekły azot, rozcieńczone kwasy i zasady. | 300 szt. |
| Folia aluminiowa | - Grubość 0,015 mm ±0,002mm długość 150m- Grubość 0,02 mm ±0,002mm długość 150m | Po 2 szt./grubość |
| Ściereczki | Ściereczki papierowe do wycierania delikatnych powierzchni, w kartonowych pudełkach | 1000 szt. |
| Rękawiczki nitrylowe | Nitrylowe bezpudrowe , rozmiar M | 1000 szt. |
|  Rękawiczki nitrylowe | Nitrylowe bezpudrowe , rozmiar L | 1000 szt. |
|  Rękawiczki nitrylowe | Nitrylowe bezpudrowe , rozmiar XL | 1000 szt. |
| Higrometr z termometrem | Z wyświetlaczem LDC, zakres wilgotności minimum 20-100%, zakres temperatur minimum 10 -30 °C. | 1 szt. |
| Szkiełka mikroskopowe | 25mm±1, 75±5mm, grubość 1 mm, bez pola opisowego, szlifowane krawędzie | 100 szt. |
| Naczyńka wagowe jednorazowe | Tworzywo sztuczne, 40x50 mm ±10mm z dzióbkiem ułatwiającym wysypanie substancji ważonej | 250 szt. |

1. **Dostawa:** Koszt dostarczenia musi zawierać się w cenie oferty. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: **Laboratorium Fotowoltaiczne**, **Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Krakowska 22, 43-340 Kozy.**

**III. WYKONAWCA POZOSTAJE ZWIĄZANY OFERTĄ PRZEZ OKRES 30 DNI.**

**IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie**: 30 dni od zamówienia**

**V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferta powinna:

1. zawierać adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, Regon, pełną kwotę oferty (kwoty brutto) wraz z ewentualnymi kosztami transportu zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
	* 1. **Oferta powinna zawierać wykaz produktów ze wskazaniem parametrów technicznych umożliwiających stwierdzenie zgodności ze specyfikacją dla wszystkich pozycji wymienionych w zapytaniu.**

**VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: z.starowicz@imim.pl **do dnia 13.09.2022 roku do godz. 12:00**

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**VII. OCENA OFERT**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr:** | **Nazwa kryterium:** | **Waga:** |
| 1 | Cena (koszt) | **100** |

**VIII. DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji udziela Dr inż. Zbigniew Starowicz pod adresem email: z.starowicz@imim.pl

**IX. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa załącznika** |
| **1** | Formularz oferty |

**X. ZAŁĄCZNIKI :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa załącznika** |
| **1** | Formularz oferty |

***Załącznik nr 1***

**FORMULARZ OFERTY**

NAZWA OFERENTA: ........................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................

ADRES: ....................................................................................................................................................

TEL./FAX/ E-MAIL ........................................................................................................................ NIP............................................... REGON ............................................

BANK/ NR KONTA ..............................................................................................................

Do:

**Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego**

**Polskiej Akademii Nauk w Krakowie**

**ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **dostaw drobnego sprzętu laboratoryjnego,** oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym:

Cena netto: …………………………….………………………………………..…………………………………………………..………

 Cena brutto: …………………………………………………………………...…………………………………………...……………,

 słownie brutto: …………………………………………………………………………...……………,

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości .................... % tj. ....................................... PLN

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r.

..................................................................................................

*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych*

*do reprezentowania oferenta*

Jednocześnie oświadczam, że:

1. wyrażamy zgodę na okres płatności wystawionej przez siebie faktury – 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,
2. zapoznaliśmy się ze zapytaniem ofertowym nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
3. zawarte w zapytaniu ofertowym szczegółowe warunki, w tym projektu umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, na niżej wymienionych warunkach, oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni,
4. posiadam zdolności techniczno-organizacyjne do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. potwierdzam iż jestem wykonawcą niepowiązanym z liderem Konsorcjum IMIM PAN oraz Konsorcjantami CBRTP S.A. i Hanplast Sp. z O.O. Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:

a. powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Liderem konsorcjum lub konsorcjantem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

b. będący podmiotem pozostającym z Liderem konsorcjum lub konsorcjantem lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;

c. będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Lidera konsorcjum lub konsorcjanta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;

d. będący podmiotem powiązanym osobowo z Liderem konsorcjum lub konsorcjantem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

1. Niniejszym oświadczam, że podmiot nie znajdują się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną w Ukrainie, a tym samym nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
2. upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** | **Wzór podpisu** |
|  |  |
| 1. ……………………………………………………………… | ………………………………………………………………………. |
|  |  |

Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów) ............, ........................................................................................................................................................................, które dołączamy do oferty.

1. załącznikami do niniejszej oferty są:
	1. ……………………………………………………………………………………………..………………………………………….
	2. ……………………………………………………………………………………………..………………………………………….

Miejscowość, ............................................, dnia .......................................................... r.

....................................................................................................

*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych*

*do reprezentowania oferenta*