Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

strona internetowa: www.imim.pl

e-mail: przetargi@imim.pl

znak sprawy: DZB.261.9.2022

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT NA:

Wykonanie modułu zasilania w energię pochodzącą ze źródeł alternatywnych – energia słoneczna

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

NIP: 675-000-18-57, REGON: 000326374

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, sprawdzenie i demonstracja w warunkach rzeczywistych modułu zasilania umożliwiającego uzyskanie niezależnego źródła energii pochodzącego z paneli PV i tym samym zastąpienie dotychczasowego układu zasilania stałym przyłączem energii elektrycznej.

- Parametry określające moduł zasilania przydomowej oczyszczalni ścieków: zapotrzebowanie na energię elektryczną od 0,43 do 3,016 kWh/dobę, w warunkach lokalizacji geograficznej na terenie Polski.

- Zakres prac i czas realizacji:

- Zadanie 1

- Opracowanie koncepcji dedykowanych modułów PV wraz z modelowaniem pracy w warunkach ograniczonego nasłonecznienia – w terminie do dnia 31 marca 2022 roku,

- Dobór materiałów oraz technologii wykonania modułów PV oraz instalacji zasilania pod kątem użytkowników końcowych, przeprowadzenie panelu konsumenckiego – w terminie do dnia 31 marca 2022 roku,

- Opracowanie i dobór urządzeń systemu zasilania, optymalizacji i magazynowania energii z uwzględnieniem parametrów pracy autonomicznej stacji oczyszczalni ścieków – w terminie do dnia 31 marca 2022 roku.

- Zadanie 2

- Wykonanie dwóch (2) kompletnych demonstratorów systemu PV – w terminie do 30 września 2022 roku,

- Wykonanie dwóch (2) demonstratorów systemów zasilania, optymalizacji i magazynowania – w terminie do 30 września 2022 roku.

III. WYMAGANIA

      - Wymaga się, aby wykonawca dysponował doświadczeniem:

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej 1 zamówienia, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu autonomicznego systemu zasilania dla urządzeń wymagających stałego zasilania przez cały rok.

2. Wykonawca ma dołączyć do oferty wstępną analizę i propozycję wykonania autonomicznego zasilania dla produktu opisanego w punkcie II.

IV. WYKONAWCA POZOSTAJE ZWIĄZANY OFERTĄ PRZEZ OKRES 30 DNI.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Zamówienie musi być zrealizowane w następujących terminach:

- Zadanie 1 – do 31 marca 2022 w formie raportu zawierającego 1) pełny opis koncepcji dedykowanych modułów PV wraz z modelowaniem pracy w warunkach ograniczonego nasłonecznienia – w terminie do dnia, 2) pełny opis materiałów oraz technologii niezbędnych do wykonania modułów PV oraz instalacji zasilania wraz z przeprowadzonym panelem konsumenckim, 3) pełny opis urządzeń systemu zasilania, optymalizacji i magazynowania energii z uwzględnieniem parametrów pracy autonomicznej stacji oczyszczalni ścieków.

- Zadanie 2 – do 30 września 2022 w formie dwóch (2) kompletnych demonstratorów systemu PV oraz dwóch (2) demonstratorów systemów zasilania, optymalizacji i magazynowania.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna: zawierać adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, Regon, KRS, określać cenę za wykonanie usługi. Ofertę należy przedstawić na formularzu (załącznik nr 1)

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADNIA OFERT

- Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: przetargi@imim.pl, faksem na nr: + 48 12 295-28-04 lub na adres: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, pok. 225, II piętro  do dnia 22.02.2022 roku do godziny 10:00.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 80 |
| 2 | wstępna analiza i propozycja wykonania autonomicznego zasilania | 20 |

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Grażyna Kulesza-Matlak pod numerem telefonu
33 817 42 49, pod adresem email: g.kulesza@imim.pl

X. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

| - Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Formularz oferty |

XI. ZAŁĄCZNIKI  DO NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:

| - Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Formularz oferty |

- Załącznik Nr 1 
do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr DZB.261.9.2022
z dnia  15.02.2022

FORMULARZ OFERTY

NAZWA OFERENTA: ...........................................................................................................................

ADRES: ........................................................................................................................................

TEL./E-MAIL .............................................................................................................................

NIP................................................................. REGON .............................................................

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

Przystępując do udziału w postępowaniu ofertowym nr DZB.261.9.2022, oferuję wykonanie modułu zasilania w energię pochodzącą ze źródeł alternatywnych – energia słoneczna, będących przedmiotem ww. zapytania ofertowego na zasadach określonych w tym zapytaniu.

Cena netto ……….………………...…….. PLN

Cena brutto………………………..…….. PLN

(Cena brutto słownie: …………………………………………………….....……….. PLN)

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości ......... % tj. ...............................PLN

Miejscowość, ........................................................, dnia .................................................... r.

...........................................................................................

podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania oferenta

Jednocześnie oświadczam, że:

- Wyrażam zgodę na okres płatności faktury z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 
21 dni od daty otrzymania tej faktury przez Zamawiającego, przy czym musi ona zostać dostarczona łącznie z przedmiotem zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ww. zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do jego treści żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty przez IMIM PAN, do sprzedaży oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby IMIM PAN,  ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków.

- Oświadczam, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres związania ofertą oraz przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że nie jestem powiązany ani nie jestem jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.),

- Oświadczam, że nie jestem podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawczy towaru lub usługi.

- Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014.

- Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.).

- Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.

- Oświadczam, że posiadam zdolności techniczno-organizacyjne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

- Oświadczam, że spełniam warunki stawiane w zapytaniu ofertowym oraz oświadczam, 
iż przyjmuję je do wiadomości oraz stosowania.

- Wyrażam zgodę na publiczne udzielenie informacji o moim udziale w postępowaniu ofertowym.

...........................................................................................

podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania oferenta